Candamo 28/02/2013 (Trabajos de acondicionamiento de la cueva. Cortinas de aislamiento tras las puerta y verja de entrada: en 1->2 y 2->3 )

10:30	En (1), fuera de la cueva, (temperatura 3 grados)

RM1001CT15→ 0,7 cps

PM1405→ 0,03 cps

En (2), pequeño hall antes de entrar, que ventila por una cortina de plástico, T=8,3o, y 92,7 de humedad.

RM1001CT15→ 4-6 cps

PM1405→ 1,66 cps

10:46	En Sala de los signos Rojos, “Lower Hall” en el mapa que tenemos el grupo 1

RM1001CT15→ 7-8 cps

PM1405→ 2,80-2,90 cps

GS→ 0,35 cps

10:48	En (3), T=11,9o, y 89,9 de humedad,

RM1001CT15 → 8 cps

10:49 	En (4), escaleras para bajar al Gran Salón, Salón de los Grabados,

RM1001CT15→ 12,95-13,46 cps

PM1405→ 4,40 cps

GS→ 0,46 cps

Gran Salón	 Zona 5: 10:50, PM1405 → 4,50 cps

Zona 6: 10:50, PM1405 → 4,70 cps

Zona 7: 10:53, PM1405 → 4,80 cps , RM1001CT15 → 13 cps

Centro del Salón, 10:56, PM1405 → 4,93-5,01-5,05 cps

Repetimos Zona 6, 10:58, RM1001CT15 →16, PM1405 → 5,10 cps

Zona 8, delante del panel de grabados y pinturas,

11:15, 14o y un 90,5 de humedad,

RM1001CT15→ 16,8-15,5-14,3-16,7 cps

PM1405→ 6,84-7,14-7,36 cps

GS→ 1,375 cps

Repetimos Zona 8 sin personas que puedan interferir, 11:17,

RM1001CT15→ 15,6 cps

Centro del salón,

11:20, PM1405 (acercando el Geiger al suelo), 7,80 cps

11:22, PM1405, 7,60 cps

11:29, ambos alejados de personas:

RM1001CT15→ 16,6 cps

PM1405→ 9,60 cps

Salida de la cueva,

Repetimos medida en escaleras, zona 4,

11:48,

RM1001CT15→ 14 cps

PM1405→ 9,09-5,88-8 cps

Repetimos zona 3,

11:50

RM1001CT15→ 16,3 cps

PM1405→ 8,40 cps

Zona 3, acercándonos a zona 2 (salida)

11:53

RM1001CT15→ 14,1 cps

PM1405→ 8,30 cps

CURIOSIDAD: Trajes utilizados para entrar en la cueva, contaban alrededor de 23,4 cps con el detector de RM1001CT15.

Candamo 09/04/2013  (Una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento. Puerta cerrada con rejilla superior, sin cortina de aislamiento desde el 21 de Marzo de 2013)

11:57 Parking: 0.35cps

11:59 Punto 1. 0.7cps

12:00 Punto 2. 1.5-2cps

12:05 Punto 3. 1.5cps

12:10 Sala signos rojos. 0.7-1.3cps

12:15 Punto 4. 1.8cps

12:16 Punto 6. 2.1cps

12:18 Punto 8 2.3cps

12:19 Punto 7 2.3cps

12:20 Punto 5 (Camarín) 2.2-3.3cps

12:28 Punto 3 2.8cps

Constante con oscilaciones entre 1.8 y un máximo de 3.8cps hasta la salida a las 13:00